ООО «Запорожский завод электрических машин»

ул. Зейская 3, г. Запорожье, Украина, 69008

тел./факс: +38(061) 236-22-21, 236-22-39

E-mail: zzem@ukr.net

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ

(для электродвигателей  и  генераторов)

| № | ### Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и адрес организации или предприятия, которое заказывает изделие или заключает договор |  |
| 2 | Наименование и адрес организации или предприятия, для которого заказывается изделие |  |
| 3 | Тип и количество заказываемых изделий и требуемые сроки их поставки |  |
| 4 | Режим работы: продолжительный, повторно-кратковременный (указать ПВ, %), кратковременный |  |
| 5 | Мощность в продолжительном режиме работы, кВт |  |
| 6 | Номинальное линейное напряжение на зажимах выводов изделия, В |  |
| 7 | Количество фаз и способ их соединения |  |
| 8 | Количество силовых выводных концов в коробке выводов |  |
| 9 | Синхронная частота вращения, об/мин, и направление вращения вала, если смотреть со стороны рабочего механизма |  |
| 10 | Частота тока питающей сети, Гц |  |
| 11 | Коэффициент мощности |  |
| 12 | Допустимая кратность тока при пуске электродвигателя |  |
| 13 | Требуемый максимальный момент (статическая перегружаемость) в долях номинального момента электродвигателя |  |
| 14 | Желательный метод пуска электродвигателя: непосредственно от сети, через реактор или автотрансформатор, число пусков в месяц. Примечание: Реактор и автотрансформатор в поставку не входят |  |
| 15 | Система возбуждения: от пристроенного возбудителя или от сети постоянного тока (указать напряжение сети) |  |
| 16 | Климатическое исполнение. Характеристика окружающей среды, влажная (% влажности), пыльная (характер и содержание пыли, мг/см3), взрывоопасная (класс помещения), температура охлаждающего воздуха |  |
| 17 | Исполнение: 1) открытое, закрытое (степень защиты IР ...) 2) реверсивный, нереверсивный 3) с горизонт. или вертикальным расположением вала |  |
| 18 | Осевые усилия передаваемые рабочим механизмом, их направление и величина (если таковые имеются) |  |
| 19 | Количество и тип опор вращения: одно (двух) опорные, щитовые, стояковые, скольжения (качения), на консистентной (жидкой с принудительной смазкой или в маслянной ванне) смазке |  |
| 20 | Система вентиляции: с самовентиляцией, с принудительной вентиляцией от постороннего вентилятора, с воздухоохладителем или без него. Подача воздуха: из машинного зала, из фундаментной ямы, по специальным воздуховодам. Выход воздуха: в машинный зал, в фундаментную яму, по специальным воздуховодам. Примечание: Вентиляторы с приводным двигателем и воздуховоды в поставку не входят. |  |
| 21 | Способ соединения с рабочим механизмом: 1) муфта (указать тип) 2) шкив (указать размер шкива и направление натяжения ремня - верх, низ или вбок 3) редуктор (указать передаточное число) 4) фланцевый конец вала (указать размеры) 5) без вала, с насадкой ротора синхронной машины на вал рабочего механизма (муфты, шкивы, редуктора в поставку не входят) |  |
| 22 | Наименование приводимого механизма. Завод - изготовитель механизма. |  |
| 23 | Мощность механизма на валу, кВт |  |
| 24 | Начальный момент сопротивления, приведенный к валу электродвигателя, в долях номинального момента электродвигателя или кГ * м |  |
| 25 | Кривая момента сопротивления при пуске (приведенная к валу эл.двигателя) в зависимости от скорости вращения или статический момент сопротивления за весь период пуска в долях номинального момента эл. двигателя или кГ * м |  |
| 26 | Маховый момент кГ * м (приведенный к валу двигателя) приводного механизма с добавочным маховиком, шкивами, редуктором и т.д., если таковые имеются. |  |
| 27 | При заказе эл. двигателя для привода компрессора необходимо приложить диаграмму тангенциальных усилий для всех режимов работы. Примечание: Расчет вала на крутящие колебания производится заказчиком, для чего завод-изготовитель эл. двигателя выдает чертеж вала с указанием величины и мест расположения маховых масс. |  |
| 28 | Комплектность поставки. |  |
| 29 | Дополнительные тех. требования и особенности конструктивного исполнения изделия: Режим работы (автономный, параллельный с генераторами соизмеримой мощности, на сеть неограниченной мощности, резервные станции автоматизированные по 1 или 2 степени) Необходимость защит: - по перегрузке (10%, 25% к I ном.) - по перенапряжению (свыше 1,1…1,15Uном) - по обратному потоку мощности - по потере возбуждения - по превышению частоты вращения (свыше 10..20%) - по перегреву обмоток и подшипников (8 каналов) - по снижению сопротивления изоляции обмотки возбуждения (ниже 30, 50, 500 кОм) - по низкому уровню воды - по включению заслонки - по включению принудительной вентиляции - по давлению масла привода - по температуре привода Необходимость управления затвором Необходимость индикации частоты вращения |  |
| 30 | Дополнительные тех. требования и особенности конструктивного исполнения изделия |  |
| 31 | По синхронным машинам и системам возбуждения: - система возбуждения статическая - система возбуждения бесщеточная |  |
| 32 | Необходимость устройств синхронизации: - ручная точная, - автоматическая точная, - самосинхронизация при скольжении 1,2,3,5% |  |
| 33 | Необходимость комплектования генераторов (0,4 кВ) НКУ (генераторными выключателями и фидерными устройствами распределения нагрузки или собственных нужд на токи 25,100,250А) |  |
| 34 | Должность и подпись ответственного лица заполнившего опросный лист. Полный юридический адрес предприятия-заказчика и банковские реквизиты |  |